Łódź, dnia 29 grudnia 2017 roku

RŚ VI.7322.1.86.2017.MC

Otrzymują wg rozdzielnika

z prośbą o wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w dniu otrzymania,

na okres 14 dni

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 7 lit a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami)

obwieszczam

..............................................................................................................................................................................

Marszałek Województwa Łódzkiego

Łódź, dnia 29.12.2017 roku

RŚ VI. 7322.1.86.2017.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i pkt 8, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 1, pkt 6, pkt 9 lit. ai  b, art. 135 pkt 3, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Cementowni Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na odwodnienie III poziomu wyrobiska złoża wapieni jury górnej „Niwiska Górne-Grądy”, wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód – rząpi, oraz wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego

ORZEKAM, CO NASTĘPUJE:

I. Stwierdzam, na wniosek strony - Cementowni Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.08.2015 r. znak: RŚ VI. 7322.1.69.2015.MC, na wykonanie obiektów                           do ujmowania wód – rząpi: tymczasowego i docelowego i odwodnienie III poziomu wyrobiska złoża wapieni jury górnej „Niwiska Górne-Grądy.

II. Udzielam Cementowni Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew 98-355 Działoszyn pozwoleń wodnoprawnych na:

1. odwodnienie III poziomu wyrobiska złoża wapieni jury górnej „Niwiska Górne-Grądy”, za pomocą rząpi,                    w ilości

Qmax h = do 700 m3/h,    Qśr. d = 15720m3/d,     Qmax rok = 6132000 m3/rok,

pod warunkiem, że:

- maksymalna rzędna odwodnienia nie zejdzie poniżej poziomu +174,0 m npm,

- pompowanie z maksymalną wydajnością - Qmax h odbywać się będzie, okresowo, w miarę potrzeb eksploatacyjnych Zakładu Górniczego;

współrzędne geograficzne - Niwiska odwodnienie:

włączenie przewodu tłocznego do istniejącego przewodu

N  51º 06´ 24,12´´      E  18º 56´ 49,98´´

przepływomierz

N  51º 06´  24,12´´      E 18º  56´ 50,55´´

Wody kopalniane odprowadzane będą do kanalizacji Zakładu „WARTA II”.

2. wykonanie obiektów do ujmowania wód – rząpi:

lokalizacja rząpi w obszarze „A” na działkach obrębu Niwiska Dolne o numerach: 123,122,121,120,119,118 o rzędnej odwodnienia +176 m npm,

- współrzędne geograficzne :

1. N 51°06´28,24´´      E 18°57´14,12´´

2. N 51°06´29,13´´      E 18°57´15,67´´

3. N 51°06´30,23´´      E 18°57´14,61´´

4. N 51°06´30,84´´      E 18°57´15,95´´

5. N 51°06´23,43´´      E 18°57´27,70´´

6. N 51°06´23,00´´      E 18°57´27,00´´

7. N 51°06´23,00´´      E 18°57´23,00´´

8. N 51°06´22,63´´      E 18°57´22,36´´

lokalizacja rząpi w obszarze „B” na działkach obrębu Niwiska Dolne o numerach: 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144

o rzędnej odwodnienia +176 m npm,

- współrzędne geograficzne :

1. N 51°06´22,63´´      E 18°57´22,36´´

2. N 51°06´17,14´´      E 18°57´30,92´´

3. N 51°06´15,53´´      E 18°57´27,26´´

4. N 51°06´13,25´´      E 18°57´27,42´´

5. N 51°06´12,24´´      E 18°57´22,51´´

6. N 51°06´13,21´´      E 18°57´20,85´´

lokalizacja rząpi w obszarze „C” na działkach obrębu Trębaczew o numerach: 5593,5811,5812,5813,5814,5815,5816,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,

5824,5825,5826,5827,5828,5829,5930,5931,5932,5933,5934,5935,5936,5937,

5938,5939,5888,5889,5890,5891,5892,5840,5871,5872,5873,5874,5875,5876,

5877,5878,5879,5880,5881,5882,5883,5884,5885

o rzędnej odwodnienia +178 m npm,

- współrzędne geograficzne :

1. N 51°06´09,72´´      E 18°56´57,73´´

2. N 51°06´14,51´´      E 18°56´49,51´´

3. N 51°06´16,83´´      E 18°56´49,47´´

4. N 51°06´19,74´´      E 18°56´54,42´´

pozostała lokalizacja rząpi  na działkach obrębu Trębaczew o numerach:

5495,5662,5779,5780,5781,5782,5783,5784,5887,5786,5787,5788,5789,5790, 5791,5792,5793,5794,5795,5796,5797,5798,5799,5800,5801,5802,5803,5804,5806, 5805,5808,5850,5849,5848,5847,5846,5845,5844,5843,5807,5851,5852,5809,5810, 5853,5854,5811,5812,5813,5814,5815,5816,5817,5819,5818,5820,5821,5822,5823, 5825,5855,5856,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5872,5873,5874,5875,5876,5877, 5878,5879,5880,5881,5882,5883,5884,5885

oraz na działkach obrębu Niwiska Dolne o numerach:

125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, 144,145,146/1,146/2,147,148,149,150/1,151/1,152,153,154,155,156,157/1,159,160,161,162,163,164,165,166,294,167,168,169,170,101

o rzędnej odwodnienia +174 m npm.

- współrzędne geograficzne :

1.  N  51°06´07,83´´      E 18°57´00,91´´

2.  N  51°06´09,72´´      E 18°56´57,74´´

3.  N  51°06´19,75´´      E 18°56´54,42´´

4.  N  51°06´21,33´´      E 18°56´56,16´´

5.  N  51°06´22,82´´      E 18°56´57,14´´

6.  N  51°06´28,63´´      E 18°57´13,64´´

7.  N  51°06´28,21´´      E 18°57´14,12´´

8.  N  51°06´22,73´´      E 18°57´22,36´´

9.  N  51°06´11,84´´      E 18°57´20,52´´

III. Zobowiązuję Cementownię Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew,  98-355 Działoszyn, do:

- dokonywania odczytów przepływomierza elektromagnetycznego, zainstalowanego na rurociągu odprowadzającym wody z odwodnienia III poziomu wyrobiska złoża wapieni jury górnej Niwiska Górne - Grądy, z częstotliwością raz na tydzień oraz do odnotowywania wyników pomiarów,

- dokonywania pomiarów zalegania lustra wody w wyrobisku, metodą ultradźwiękową,                                 z częstotliwością raz na tydzień oraz odnotowywania wyników pomiarów,

- utrzymywania we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń służących do opomiarowania, zbierania i odprowadzania wód kopalnianych,

- w przypadku awarii urządzeń pomiarowych (przepływomierza elektromagnetycznego, urządzenia ultradźwiękowego do pomiaru lustra wody) wymiany urządzeń należy dokonać w terminie 7 dni, przy czym dopuszcza się zamiennie prowadzenie pomiaru poziomu lustra wody przy pomocy łaty, dołączonej do agregatów pompowych opuszczanych do rząpia,

- dokonywania pomiarów zalegania lustra wody, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu,                  w następujących lokalizacjach:

a/ na kierunku wschodnim w otworze badawczym H2/2013 lub piezometrze P5/2013                          a po likwidacji tych otworów na skutek prowadzonej eksploatacji w studni nr 55 zlokalizowanej we wsi Niwiska Górne ,

b/ na kierunku południowym w piezometrze P8/2013 a po likwidacji tego otworu na skutek prowadzonej eksploatacji w wykonanym piezometrze na działce 441/1 obręb Niwiska Dolne,

c/ na kierunku zachodnim w studniach Zakładu nr  2, 3 i 4,

d/ na kierunku północnym w piezometrze P1/2013,

oraz przesyłania raz do roku, do właściwego organu, wyników wyżej wymienionych pomiarów.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Cementownię  dodatkowe obowiązki.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

VII.  Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie złoża wapieni jury górnej „Niwiska Górne-Grądy” (punkt II.1. niniejszej decyzji) wydaje się na czas określony tj. do dnia 28.12.2027 r.

Uzasadnienie

Cementownia Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew 98-355 Działoszyn wystąpiła do tut. organu wnioskiem z dnia 1.12.2017 r. znak K/138/2017 w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych  na: odwodnienie III poziomu wyrobiska złoża wapieni jury górnej „Niwiska Górne-Grądy”, wykonanie obiektu do ujmowania wód – rząpia, oraz o wygaszenie obecnego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.08.2015 r. znak:                                             RŚ VI. 7322.1.69.2015.MC.

Do wniosku dołączone zostały stosowne dokumenty, w tym między innymi:

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

- 2 egzemplarze Operatu wodnoprawnego na odwodnienie złoża Niwiska Górne –  Grądy dla Zakładu Górniczego „Działoszyn” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Niwiska Górne – Grądy IV” rejo miejscowości Niwiska Górne, gm. Pajęczno, pow. pajęczański, woj. łódzkie” wykonanego listopadzie 2017 r. przez Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska ATMO PROJEKT z Łodzi.,

- Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem odwodnienia złoża wapieni górnej jury NIWISKA GÓRNE – GRĄDY w celu wydobywania kopaliny, wykonany w maju 2017 r. przez BB-P Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o.o. z Częstochowy

- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Niwiska Górne Grądy” w granicach gminy Działoszyn oraz gminy i miasta Pajęczno,

- decyzja Burmistrza Pajęczna znak: NK.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji złoża wapieni jurajskich Niwiska Górne - Grądy (dotycząca między innymi prowadzenia odwodnienia złoża do poziomu).

Zakład Górniczy „Działoszyn”, działający w ramach Cementowani Warta S.A., eksploatuje obecnie złoża wapieni jurajskich: "Niwiska Górne-Grądy", „Działoszyn - Trębaczew” oraz „Pajęczno – Makowiska”. Złoże "Niwiska Górne-Grądy" położone jest w m. Trębaczew, gm. Działoszyn i m. Niwiska Dolne,                           gm. Pajęczno, pow. pajęczański, woj. łódzkie. Złoże eksploatowane jest w oparciu o posiadaną koncesję, wydaną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20.07.1999 r. znak: OZ.Si/IV-7512/3/99 wraz ze  zmianami (ostatnia zmiana - decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.06.2017 r. znak RŚV.7422.40.2017.CF).

Zakład uprawniony jest do wydobywania kopaliny w przestrzeni objętej obszarem górniczym, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu zakładu górniczego. Zarówno zapisy koncesji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jak i zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Działoszyn oraz Gminy i Miasta Pajęczno, przewidują odwodnienie złoża w celu jego eksploatacji.

Cementownia eksploatuje obecnie i nadal zamierza eksploatować wyżej wymienioną odkrywkę                     do rzędnej + 165 m npm (ok. 17 m poniżej statycznego zwierciadła wód podziemnych, które zalega                           na rzędnych 182,0 – 181,8 m npm). Według założeń projektowych złoże "Niwiska Górne - Grądy" docelowo miało być udostępniane z trzech poziomów eksploatacyjnych: poziom I o rzędnej ok. 202 m npm, poziom II                    o rzędnej ok. 184 m npm, poziom III o rzędnej ok. 165 m npm. Eksploatacja poziomów l i II miała odbywać się ponad zwierciadłem wody, które w rejonie złoża zalega na rzędnej ok. 181-82 m npm. Poziom III miał być eksploatowany jako "suchy" po obniżeniu zwierciadła wody w rejonie wyrobiska do rzędnej 163 m npm. przy położeniu zwierciadła wody w rząpiu o rzędnej dna 160 m npm.

W związku ze znacznym zwiększeniem, w stosunku do założeń projektowych, dopływu wody                        do wyrobiska złoża "Niwiska Górne - Grądy" zaistniała konieczność zmiany zakresu odwodnienia złoża                    co wiąże się ze zwiększeniem wydajności odwodnienia. Jednocześnie, aby nie zwiększać wcześniej określonego zasięgu wpływu odwodnienia, podjęto decyzję o zmianie dopuszczalnej rzędnej odwodnienia                z + 165 m npm na + 174 m npm i eksploatację części złoża poniżej rzędnej +174 m npm podsiębiernie spod wody.

Odwodnienie prowadzone będzie ze średnią wydajnością dobową Qśrd. 15720 m3/d. Pompowanie                   z maksymalną wydajnością godzinową 700,0 m3/h odbywać się będzie, okresowo, w miarę potrzeb eksploatacyjnych (w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia zagrożenia dla normalnego funkcjonowania zakładu górniczego i ciągłości produkcji), przy założeniu, że maksymalna rzędna odwodnienia nie zejdzie poniżej poziomu + 174,00 m npm.  Przy czym zauważyć należy, że wody odpompowywane  z odwodnienia (zbierane przy pomocy rząpi, do których opuszczane są agregaty pompowe) pochodzą zarówno z odwodnienia wgłębnego jak i odwodnienia powierzchniowego. Wody                      te zawierają znaczne ilości zawiesiny pochodzenia mineralnego. Projektuje się zastosowanie pięciu pomp typu BS (np: BS 2201.320 HT 233) lub innych o porównywalnych parametrach technicznych, o maksymalnej wydajności - z uwzględnieniem oporów hydraulicznych sieci oraz wysokości podnoszenia – 175 m3/h, zainstalowanych na modułach pływających. Maksymalnie pracować będą cztery pompy a piąta stanowić będzie rezerwę na wypadek awarii.  Układ sterowania pompami musi zapewniać naprzemienną pracę wszystkich pięciu pomp (z ograniczeniem do maksymalnej pracy czterech  pomp jednocześnie). Ogółem sumaryczna wydajność czterech  pomp nie przekroczy 700 m3/h.

Pomiar poziomu zalegania lustra wody w wyrobisku prowadzony będzie metodą ultradźwiękową,                    np. przy pomocy urządzenia Prosonic FMU 860 (dodatkowo pomiary mogą być prowadzone  w oparciu                        o odczyty łaty dołączonej do agregatów pompowych opuszczanych do rząpia).

Wody z odwodnienia odprowadzane są przy pomocy rurociągu stalowego do centralnego punktu, zlokalizowanego w pobliżu Sztygarówki (spięcie z rurociągiem odwadniającym złoże „Działoszyn – Trębaczew”). Przed włączeniem rurociągu do studzienki istniejącego kanału deszczowego 600 mm, zamontowany jest układ pomiarowy – przepływomierz elektromagnetyczny .

Ścieki przemysłowe - opadowe i roztopowe pochodzące z zakładu "WARTA II" oraz wody z odwodnienia wyrobisk („Działoszyn - Trębaczew” oraz  "Niwiska Górne-Grądy") zbierane są systemem kanalizacji deszczowej a następnie odprowadzane do Warty za pomocą rowu otwartego, na którym usytuowany jest osadnik wód deszczowych (dostosowany dla potrzeb oczyszczenia na jednym obiekcie, zarówno wód kopalnianych jak i wód opadowych i roztopowych do warunków umożliwiających wprowadzanie ścieków do środowiska). Rów zakończony jest wylotem do odnogi rzeki Warty w km 625 + 300 (rzędna dna ujścia do odbiornika - 180,70 m npm). Odprowadzenie ścieków przemysłowych do rzeki Warty uregulowane jest odrębnym pozwoleniem.

Oddziaływanie projektowanego odwodnienia (przedstawione w załączonej dokumentacji) – przy założonym obniżeniu lustra wody do rzędnej + 174 m npm - nie wpłynie znacząco na środowisko, zwłaszcza na cykl wegetacyjny roślin i warunki w strefie aeracji (nie nastąpi spadek naturalnej wilgotności, nie zmienią się warunki przesączania się wód opadowych) gdyż eksploatacja wapieni następować będzie na głębokości 46-55 m poniżej terenu poza wyrobiskiem a miąższość strefy przypowierzchniowej wynosi ok. 3 – 5 m.                     W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego odwodnienia usytuowane są eksploatowane studnie Wnioskodawcy (Nr 2, 3 i 4) oraz studnia w Niwiskach Górnych stanowiąca własność Gminy Pajęczno. Otwór ten, o zasobach Qe=12,2 m3/h przy Se=11,6 m, jest eksploatowany z wydajnością ok. 12 000 m3/rok,                        tj. ok. 32,9 m3/d (1,37 m3/h) i stanowi uzupełnienie sieci wodociągowej. Stan techniczny otworu jest zły i nie przewiduje się jego eksploatacji z zatwierdzoną wydajnością eksploatacyjną (w Banku Hydro otwór ten oznaczony jest numerem 7710055  i klasyfikowany jako nieczynny).

Jednakże, zgodnie z przedstawioną dokumentacją, przy zastosowaniu określonych  w „Dodatku                  do dokumentacji geologicznej …”  warunków prowadzenia odwodnienia złoża, ujęcia te nie znajdą się                        w zasięgu oddziaływania projektowanego odwodnienia. Cementownia Warta S.A. planuje wykorzystanie w/w studni jako piezometrów obserwacyjnych rzeczywistego zasięgu leja depresji podczas odwadniania złoża.

W przypadku stwierdzenia udokumentowanych szkód, rekompensatę dla poszkodowanych                             w wyniku ruchu zakładu górniczego gwarantują przepisy ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2126).  Na podstawie art. 144 wyżej wymienionej ustawy - właściciel nie może sprzeciwiać się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Omawiana inwestycja znajduje się w regionie wodnym Warty, JCWP - Warta od Liswarty do Grabarki (europejski kod PLRW60001918171) oraz w JCWPd  o kodzie GW600082. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Organ tut. powiadomił, w myśl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust. 6 i 7a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, strony i osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w wyżej wymienionej sprawie. Obwieszczenie o postępowaniu (art. 49 Kpa) umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie, Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Pajęczno. Obwieszczenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego                      w Łodzi (BIP).  Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków                         i wyjaśnień. Podczas trwania postępowania, do dnia wydania niniejszego pozwolenia, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski od stron postepowania.

Niniejszą decyzją stwierdzono także, na wniosek strony, wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego                 na wykonanie obiektów do ujmowania wód – rząpi: tymczasowego i docelowego i odwodnienie III poziomu wyrobiska złoża wapieni jury górnej „Niwiska Górne-Grądy (udzielonego decyzją  Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.08.2015 r. znak: RŚ VI. 7322.1.69.2015.MC). Zgodnie z zapisami art. 138 ust. 1 ustawy Prawo wodne stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.  Natomiast art. 140 ust. 3 cyt. wyżej ustawy Prawo wodne stanowi, że organem właściwym w sprawach wygaśnięcia pozwolenia jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, którym w tym przypadku jest Marszałek Województwa Łódzkiego (na mocy art. 140 ust. 2 Prawa wodnego).

Biorąc pod uwagę całość przeanalizowanych materiałów i dowodów w sprawie, orzeczono jak                          w sentencji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,                     za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego,   w terminie  14 dni od daty jej otrzymania.

Rozdzielnik:

- Cementownia Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn

- Gmina Działoszyn, z/s ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

- Gmina Pajęczno z/s ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

- Pani Grażyna Husak – Górna - pełnomocnik Prezesa KZGW w Warszawie (RZGW w Poznaniu Pion Zasobów Wodnych, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań)

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń, ul. Żeromskiego 5,                       98-300 Wieluń

- Starosta Pajęczański, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,                     ul. Kościuszki  76, 98-330 Pajęczno

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko, ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko

- Agencja Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia Łódź, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

- pozostałe strony w drodze obwieszczenia

- 11., 12. a/a

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 434,00 złote (2 x 217,00 zł), zgodnie z III. 24. załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

Niniejsza opłata przekazana została na konto Wydziału Finansowego UMŁ GETIN Noble Bank S.A. 
nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

.............................................................................................................................................................................

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rozdzielnik:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia  (na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

- Cementownia Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn

- Gmina Działoszyn, z/s ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn

- Gmina Pajęczno z/s ul. Parkowa 8/12, 98-330

- a/a + BIP

Osoba do kontaktu:

główny specjalista – Małgorzata Czechowska

tel./fax.: 42 663 36 10

e-mail: malgorzata.czechowska@lodzkie.pl