| RŚVI.7322.2.12.2013.MP |  |  |  | Łódź, 16.04.2013 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INFORMACJA |  |  |  |  |

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) informuję, że w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8 prowadzone jest na wniosek GALVO S.A. postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu galwanizerni GALVO S.A. do urządzeń kanalizacyjnych firmy SUNKO POLSKA Sp. z o.o., w ilości:

Qśr.roczne = Qmax.roczne  = 69 300 m3/rok

Qśr.db. = 229 m3/d

Qmax.h = 26,2 m3/h

o składzie i max wartościach wskaźników zanieczyszczeń, podanych poniżej:

- Cynk				- 2,0 mg Zn/l

- Chrom ogólny			- 0,1 mg Cr/l

- Miedź				- 0,1 mg Cu/l

- Nikiel				- 0,15 mg Ni/l

- Ołów				- 0,2 mg Pb/l

- Srebro				- 0,5 mg Ag/l

- Cyna				- 2 mg Sn/l

- Cyjanki związane		- 5 mg CN/l

- Cyjanki wolne			- 0,5 mg CN/l

- Fosfor ogólny			- 15 mg P/l

- Azot amonowy		- 100 mg NNH4/l

- Azot azotynowy		- 10 mg NNO2/l

Zainteresowani mogą się zapoznać z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z GALVO S.A. w Łodzi, ul. Aleksandrowska 67/93”, w Wydziale Środowiska I Gospodarki Wodnej  w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska z siedzibą 
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, XIII piętro, pokój 1304.

Informacje ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (42) 66 33 612 –sprawę prowadzi Pani Maria Przybylska.

Jednocześnie informuję, że w dniu 26.04.2013 r. (piątek) o godzinie 900 na terenie Zakładu, odbędzie się wizja lokalna urządzeń oczyszczających i odprowadzających ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych.

Równocześnie komunikuje się, że wszelkie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody w sprawie należy składać (na piśmie lub osobiście) do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w terminie jak wyżej.

Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Marszałka Województwa

Andrzej Woźniak

Zastępca Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Środowiska