Załącznik nr 1

(z uwzgl. zmiany z dnia 01.06.2023)

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia wymagane parametry | Parametry Oferowanego Asortymentu nazwa/marka | j.m. | Ilości |  | Cena jednostkowa brutto PLN |  | Cena brutto PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. (5 x 6) |  |
| 1. | APATECZKA Z WYPOSAŻENIEM - Skalpel – 1 szt. - Nożyczki atraumatyczne długość min. 14 cm max 19 cm – 1 szt. - Pęseta chirurgiczna - 1 szt. - Rękawiczki nitrylowe – 2 pary - Bandaż kohezyjny o wymiarze 7,5 cm x 4,5 m- 1 szt. - Plaster na rolce z tlenkiem cynku o wym. 2,5 cm x 5 m – 2 szt. - Bandaż elastyczny o wymiarze 10 cm x 4 m – 1 szt. - Bandaż elastyczny o wymiarze 6 cm x 4 m – 1 szt. - Plaster włókninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m – 1 szt. - Maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt. - Opatrunek hydrożelowy o wymiarze 6 cm x 12 cm – 1 szt. - Opatrunek parafinowy o wymiarze 10 cm x 10 cm – 2 szt. - Kompresy gazowe o wymiarze 10 cm x 10 cm – 5 szt. - Kompresy gazowe o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm – 5 szt. - Paski do zamykania ran min. 2 szt. - Chusta trójkątna o wymiarze min. 96 cm x 96 cm x 136 cm max. 100 cm x 100 cm x 141 cm - 1 szt. - Plastry wodoodporne o wymiarze min. 1,9 cm x 8 cm (szerokość x długość) – 12 szt. - Opatrunek indywidualny typu M (bandaż gazowy o długości całkowitej min. 4 m z kompresem o wymiarach min. 8 cm x 10 cm) – 2 szt. - Agrafki min. 2 szt. - Wyposażenie apteczki musi znajdować się w pokrowcu w kolorze ciemnozielonym, czerwonym, lub posiadać wzór typu „moro”. - Pokrowiec wykonany z materiału nieprzemakalnego cordura z oznaczeniem przedstawiającym krzyż w białym lub czerwonym kolorze. - Apteczka musi posiadać system organizacji zawartości np. przegródki lub kieszonki - Wykonawca zobowiązany jest do spakowania towaru na 4 oddzielne bezzwrotne palety, umieszczając po 200 apteczek na każdej palecie |  | kpl. |  | 800 |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO W PLN RAZEM (suma cen z pozycji od 1 do 1): ………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |