Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy

nr....………..……… z dnia……………..

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przyłączy prądowych i podłączenie do sieci energetycznej **123 stoisk** gastronomicznych wraz z obsługą techniczną agregatów prądotwórczych, podczas Dożynek Wojewódzkich w Buczku w dniu 17 sierpnia 2025 r.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. Zapewnienia agregatów prądotwórczych, okablowania, rozdzielni i podłączeń do prądu dla 123 stoisk wystawienniczych podczas Dożynek Wojewódzkich (woj. łódzkie, powiat łaski). Wymagana długość okablowania to 1 500 – 1 700 mb.
2. Zapewnienia około 6-7 sztuk agregatów prądotwórczych o łącznej mocy*,* zapewniającej obsługę 123 stoisk gastronomicznych. Przygotowanie tymczasowej instalacji z minimum 3 gniazdami 230V na namiot, najazdami kablowymi, rozdzielniami, montażem i demontażem dla 123 wystawców, pozwalającej na obciążenie do 15 kW na stanowisko w czasie do 4 godzin. Dopasowanie instalacji do potrzeb odbiorców (np. zwiększenie ilości gniazd 230V), będzie zgłaszane w trakcie montażu, jak i w trakcie początkowej fazy wydarzenia.
3. Pobór prądu na stoiskach będą generować: lodówki, czajniki, mikrofalówki, kuchenki indukcyjne, podgrzewacze, płytowe kuchenki elektryczne oraz inne urządzenia niezbędne
do przygotowania i serwowania gorących posiłków. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały w odpowiedniej ilości do wykonania przyłączy i podłączenia stoisk.
Zamawiający wymaga wykorzystanie agregatów prądotwórczych wyciszonych odpowiednich do zasilenia wydarzeń plenerowych.
4. Podłączenie wszystkich stoisk gastronomicznych do prądu nastąpi w dniu Dożynek,
tj. 17 sierpnia 2025 r., najpóźniej do godziny 07:00. Zasilanie będzie zapewnione do godz. 21:00.
5. Wszystkie wykorzystane urządzenia winny posiadać aktualne atesty dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej. Instalacja elektryczna musi być poprowadzona po gruncie
i zabezpieczona najazdami. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia najazdów i innych odpowiednich zabezpieczeń kabli, aby przygotowana instalacja nie stwarzała niebezpieczeństwa dla osób trzecich.
6. Wykonawca zapewni w miejscu realizacji zamówienia nadzór wykwalifikowanego elektryka
z ważnymi w dniu imprezy plenerowej uprawnieniami o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.* Wymagana obecność na terenie imprezy na wypadek awarii, konieczności usprawnienia instalacji, podłączenia nowego obiektu.
7. Wykonawca zdemontuje przyłącza po zakończeniu imprezy.
8. Przed podpisaniem umowy konieczne będzie przeprowadzenie z Wykonawcą wizji lokalnej
na terenie na którym będzie odbywała się impreza.