## Arkusz cenowo techniczny
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CS/CSI/12/2026
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena brutto za szt. | Wartość brutto
1 | Digitus DK-292SCA3LC-01 - SM OS2 - SC/APC-LC/UPC 1m | 50 |  | 0
2 | Digitus DK-292SCA3LC-02 - SM OS2 - SC/APC-LC/UPC 2m | 50 |  | 0
3 | Digitus DK-292SCA3LC-03 - SM OS2 - SC/APC-LC/UPC 3m | 20 |  | 0
4 | LogiLink FP4LC02 - MM OM4 - LC-LC 1m | 30 |  | 0
5 | LogiLink FP4LC02 - MM OM4 - LC-LC 2m | 50 |  | 0
6 | Digitus DK-2533-05-4 - MM OM4 - LC-LC 5m | 50 |  | 0
7 | Digitus DK-2533-10-4 - MM OM4 - LC-LC 10m | 50 |  | 0
8 | LogiLink FP4LC15 - MM OM4 - LC-LC 15m | 20 |  | 0
9 | LogiLink FP4LS01 - MM OM4 - SC-LC 1m | 50 |  | 0
10 | LogiLink FP4LS02 - MM OM4 - SC-LC 2m | 50 |  | 0
11 | LogiLink FP4LS03 - MM OM4 - SC-LC 3m | 50 |  | 0
12 | LogiLink FP4LS05 - MM OM4 - SC-LC 5m | 30 |  | 0
13 | LogiLink FP4LS10 - MM OM4 - SC-LC 10m | 30 |  | 0
14 | LogiLink FP4LS15 - MM OM4 - SC-LC 15m | 20 |  | 0
15 | LogiLink FP4SC01 - MM OM4 - SC-SC 1m | 30 |  | 0
16 | LogiLink FP4SC02 - MM OM4 - SC-SC 2m | 30 |  | 0
17 | LogiLink FP4SC03 - MM OM4 - SC-SC 3m | 10 |  | 0
18 | Patchcord 0,25m - LogiLink CF2011U - kolor biały | 3500 |  | 0
19 | Patchcord 0,5m - LogiLink CF2021U - kolor biały | 1500 |  | 0
20 | Patchcord 1m - LogiLink CF2031U - kolor biały | 800 |  | 0
21 | Patchcord 2m - LogiLink CF2051U - kolor biały | 600 |  | 0
22 | Patchcord 3m - LogiLink CF2061U - kolor biały | 50 |  | 0
23 | Patchcord 5m - LogiLink CF2071U - kolor biały | 50 |  | 0
24 | Patchcord 10m - LogiLink CF2091U - kolor biały | 100 |  | 0
25 | Listwy zasilające RACK 19" - 9 gniazd, z wyłącznikiem wtyk C14 1,8m | 16 |  | 0
26 | Qoltec Kabel przedłużający zasilający IEC C13/C14 3x1.5mm 1.8m | 40 |  | 0
27 | Komplet czterech śrub, koszyczków i podkładek do szaf RACK 19 do szyn SM‑6/RACK 4szt. | 150 |  | 0
28 | Zasilacz PoE Ubiquiti POE-24-12W(EU) | 10 |  | 0
29 | Nano Temperature Sensor PoE | 20 |  | 0
30 | APC AP7553 RACK PDU ZERO U 32A 230V (20)C13 (4)C19 | 12 |  | 0
31 | EFB-Elektronik P/N: O0319.5 - Patchcord światłowodowy OM4 Multimode 50/125 LC-LC 5m, średnica 2mm | 10 |  | 0
32 | Opaski zaciskowe kablowe UV 3,6x300mm czarne AKS 100szt | 5 |  | 0
33 | Taśma rzepowa 10mm 5m czarna Back To Back do organizacji kabli i przewodów NEKU | 6 |  | 0
34 | Alkohol izopropylowy spray 99,9% 400ml z pędzelkiem Cleanser IPA Plus MicroChip | 5 |  | 0
35 | Kabel sieciowy U/UTP kat.6 skrętka 4x2x0,53mm wewnętrzny Eca PVC biały DAHUA karton (BOX) | 1 |  | 0
36 | Wentylator Laptopowy Dell G7 17 7700 | 1 |  | 0
37 | Dysk twardy Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10TB SATA III 3,5" | 8 |  | 0
| Razem (brutto) |  |  | 0
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
……………………………………………………………….
podpis Wykonawcy