**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KMI.272.4.2021**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę oświetlenia   
i sprzętu elektronicznego wraz z montażem**

1. **Dostarczenie i instalacja w infrastrukturze Zamawiającego zestawu 6 ściemnialnych paneli LED** **o wymiarach 60x60 o minimalnych parametrach:**

**40W, 4000lm, żywotność >=30 000 h, temperatura stała=4000K lub zmienna z możliwością ustawienia 4000K. W skład zestawu wchodzą panele oraz wszystkie akcesoria niezbędne do uruchomienia i użytkowania zestawu (klamry, zasilacze, listwy maskujące, piloty itp.) Panele muszą posiadać możliwość swobodnej regulacji mocy co najmniej w 10-cio stopniowej skali dla każdego z 6-iu paneli oddzielnie. Panele zostaną zainstalowane w suficie podwieszanym   
w budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.**

1. **Dostarczenie i montaż zestawu TV 19-24” na stojaku podłogowym o parametrach:**
2. **TV o rozdzielczości co najmniej Full HD 1920x1080, co najmniej jedno złącze HDMI, pilot   
   w zestawie, mocowanie** w standardzie **VESA do dedykowanego stojaka**
3. **Stojak podłogowy dla telewizorów do co najmniej 32”,** Regulacja wysokości: od 1000 mm do co najmniej 1700 mm**, udźwig co najmniej 10 kg**
4. **Dostarczenie dotykowego monitora interaktywnego 75” na mobilnej podstawie   
   o parametrach zestawu:**
5. Rozdzielczość ekranu 4K 60Hz
6. Przekątna obrazu co najmniej 75 cali
7. Wbudowana kamera o rozdzielczości co najmniej Full HD i kącie widzenia co najmniej 90 stopni i co najmniej 4 mikrofony z redukcją szumów i echa
8. Technologia dotyku co najmniej 20-dotykowa
9. Wbudowany system operacyjny Android (w rozdzielczości 4K i o parametrach minimalnych 4GB RAM / 64 GB ROM)
10. Rozpoznanie obiektowe
11. Współpraca z Windows 10
12. Wbudowany filtr światła niebieskiego
13. Złącze HDMI, złącze internetowe
14. Dedykowany soundbar
15. Oprogramowanie do zarządzania i bezprzewodowej prezentacji
16. **Stojak z możliwością montażu w pionie lub poziomie. W zestawie kółka z blokadą.**
17. **Dostarczenie, montaż i konfiguracja zestawu promptera.**

**W skład zestawu wchodzą:**

1. **Prompter z szybą 60/40 z kapturem i mocowaniem do dedykowanego statywu oraz uchwytem o szerokości nie mniej niż 100mm i nie więcej niż 250mm na tablet**
2. **Dedykowany tablet z zasilaczem - co najmniej 11”, Android lub IOS umożliwiający instalację oprogramowania promptera, wbudowany modem , WiFi.**
3. **Statyw do promptera o wysokości regulowanej od 70cm (wysokość minimalna) do co najmniej 170 cm o udźwigu nie mniej niż 5 kg i głowicy umożliwiającej swobodny ruch   
   w dwóch płaszczyznach.**
4. **Dedykowany pilot z możliwością kontroli:** play/pause, prędkość, przesuwanie tekstu, poprzedni/następny marker.
5. **Dostarczenie mównicy konferencyjnej z nadrukiem technologią UV na płycie czołowej**. Nadruk wg. projektu Zamawiającego. Wymiary: wysokość całkowita od 110-125cm, Materiał:plexi bezbarwna.