Łódź, 08.11.2022r.

**Zamawiający**

Województwo Łódzkie

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 08.11.2022r.**

**Dotyczy: Zakup akcesoriów komputerowych**

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

**Pytanie 1**

Proszę o doprecyzowanie opisu dla pozycji 37,38. W pozycji 37 należy zaoferować urządzenie UPS z dodatkowym zewnętrznym pakietem akumulatorów czy samo urządzenie UPS a w pozycji 38 pakiet akumulatorów kompatybilny z UPS-em z pozycji 37 ?

**Odpowiedź**

Pozycja 37 to „APC Easy UPS on-line SRV, wydł. czas działania, 1000 VA, 230 V, z zewnętrznym pakietem akumulatorów”- Ups z dodatkową baterią.

Pozycja 38 to „Pakiet akumulatorów APC Easy UPS on-line SRV 36 V do 1 kVA, model z wydłużonym czasem działania” – dodatkowa bateria.