OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na utrzymanie 55 czujników w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Monitoringu Powietrza (ŁRSMP)

## Ogólny opis Zamówienia

- Parametry charakterystyczne określające wielkość zamówienia lub zakres robót.

W ramach niniejszego zamówienia Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Powietrza (ŁRSMP), która obejmuje 110 czujników wymaga utrzymania przez 24 miesięcy od daty 1 października 2025 roku 55 czujników. Wykonawca za miesięczną opłatę będzie świadczył usługi serwisu urządzeń i obsługi odczytów z tych czujników. Wszystkie odczyty z ww. czujników (55 czujników obecnie już zainstalowanych) muszą być na bieżąco udostępniane na jednej: ogólnodostępnej i bezpłatnej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej, oraz poprzez widżety, które Zamawiający będzie mógł umieścić na stronach internetowych należących do Zamawiającego lub podmiotu zarządzającego budynkiem w którym zainstalowano urządzenie.

- Opis techniczny posiadanych urządzeń monitorowania jakości powietrza firmy Airly:

- Komunikacja systemu/urządzeń z serwerem gromadzącym i udostępniającym informacje z czujników za pomocą sieci GSM.

2. 	Urządzenie pomiarowe/czujniki zapewnią pomiary:

• temperatury w zakresach przynajmniej od -30 °C do +55°C;

• wilgotności powietrza przynajmniej w zakresach od 0-99 % wilgotności względnej przy dokładności ±3%;

• ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczony z wartości podawanych przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowany;

•	pyłu zawieszonego PM1.0 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%;

•	pyłu zawieszonego PM2.5 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%, a w zakresie pomiarowym 501 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±20%;

•	pyłu zawieszonego PM10 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%, a w zakresie pomiarowym 501 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±20%;

3. Urządzenia wykazuje niepewność wskazań średnich dobowych stężenia pomiędzy dwoma urządzeniami na poziomie maksimum 10 % dla pyłów PM 2,5 i PM10. Wymaganie odnosi się do wskazań urządzeń wcześniej przetestowanych w laboratorium lub podczas badań porównawczych w warunkach środowiskowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem przez niezależną instytucję badawczą.

4. Sensory zostały poddane, przed ich montażem oraz w czasie ich eksploatacji, kalibrowaniu z urządzeniem posiadającym wykazaną równoważność do metody referencyjnej badań pyłu zawieszonego w powietrzu.

5. Urządzenia posiadają zasilanie z sieci energetycznej 230V i częstotliwości 50Hz i posiadają kabel zasilający o długości od 3 do 5 metrów wyposażony w USB lub wtyczkę sieciową.

6. 	Urządzenia posiadają możliwość montażu w sposób nieinwazyjny, zapewniający brak ingerencji w stolarkę okienną/drzwiową czy też inne elementy budynków np. elewacji.

7. 	Urządzenia posiadają możliwość przeniesienia do innej lokalizacji.

8. Urządzenia posiadają min. 36-miesięczną gwarancję sprzętową na całość urządzeń pomiarowych.

9. Urządzenia posiadają wbudowany w czujnik zewnętrzny system powiadamiania w zależności od stanu jakości powietrza. System powiadamiania powinien być widoczny i łatwy do określenia również w przypadku zamontowania czujnika na wysokości 8 metrów. System powiadamiania czujnika musi być kompatybilny z tym wyświetlanym na platformie internetowej i w aplikacjach mobilnych.

10.Urządzenia posiadają system podgrzewania powietrza przed pomiarem w celu wyeliminowanie wpływu wilgotności na pomiary stężenia pyłów w powietrzu. W konstrukcji urządzenia został przewidziany element kondycjonujący próbkę powietrza przed pomiarem, w celu podgrzania jej powyżej punktu rosy.

11. Urządzenia zapewniają stopień ochrony na poziomie minimum IP 32. Obudowa urządzenia jest odporna na warunki zewnętrzne, powinna być przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Obudowa z aluminium, stali nierdzewnej.

12. Temperatura pracy urządzeń wynosi przynajmniej od -30 °C do +55°C.

13. Maksymalny pobór mocy czujnika to max 3,5 W

14. Roczny pobór mocy nie przekracza 22 kWh.

15. Urządzenie jest przeznaczone do montowania na wysokości do 8 metrów nad poziomem ziemi.

16. Masa urządzenia jest mniejsza niż 600 gramów.

17. Wymiary urządzenia są mniejsze niż 100/100/100mm nie licząc zewnętrznej anteny nadawczej.

- Opis techniczny systemu monitorowania jakości powietrza:

1.  Wykonawca powinien zapewnić bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla mieszkańców wizualizującej wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe (PM1, PM2.5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie) muszą być aktualizowane minimum co 5 minut i wizualizowane na platformie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

2.	Wykonawca powinien zapewnić dostęp do widget-u pozwalającego na publikację danych na wskazanych przez Zamawiającego stronach www.

3.	Wykonawca zapewni comiesięczne raporty w cenie abonamentu dostępne w wersji online na indywidualnym panelu klienta. System ma posiadać możliwość generowania wyników pomiarów w formie tabel i wykresów dla poszczególnych parametrów i określonych ram czasowych tj. raporty dobowe, tygodniowe, miesięczne, roczne.

4. Wykonawca zapewni darmową aplikację mobilną, prezentującą wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym dostępne dla minimum 3 systemów operacyjnych  Android, IOS (App Store) i HMS (AppGallery) z zasięgiem przynajmniej ogólnopolskim.

5.	Informacja z sensora przedstawia zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index). Prezentacja tych danych jest przedstawiona w serwisie www oraz aplikacjach mobilnych.

6. Wyniki pomiarów dostępne na platformie i aplikacjach mobilnych, zapewniają dostęp do historii z ostatnich 24 godzin (PM1, PM2.5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie).

7. Na platformie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych powinny być prezentowane prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejne 24 godziny. Prognozowana wartość zanieczyszczenia powietrza prezentowana będzie w skali CAQI (forma liczbowa oraz graficzna) w odniesieniu do skali kolorystycznej stosowanej do wizualizacji wyników pomiarów.

8.	Prezentowane na ogólnodostępnych stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych wyniki pomiarów, powinny informować jednocześnie o właścicielu czujnika (sensora) prezentując jego nazwę oraz logo/herb lub oraz nazwę lokalizacji (jeśli posiada).

9. Aplikacje mobilne powinny być wyposażone w prezentację lokalizacji czujników za pomocą mapy. Aplikacje mobilne lokalizując położenie odbiornika proponują prezentację wyników pomiarów z najbliższego do jego położenia czujnika/czujników.

10. System monitorowania jakości powietrza daje dostęp do API z danymi pomiarowymi.

11. System czujników powinien dawać możliwość konfigurowania z tablicami LED które w sposób bieżący nie rzadziej niż co 15 minut wyświetlają wyniki pomiarów zbieranych przez czujniki monitorujące jakość powietrza.

12. Wykonawca zapewni help desk telefoniczny i e-mailowy.

## Wytyczne dot. odbiorów

- Odbiór zostanie dokonany po uruchomieniu na ogólnodostępnej stronie internetowej pomiarów z wszystkich 55 czujników będących własnością Zamawiającego.